田环〔2020〕9号

关于做好加油站地下油罐防渗改造工作

自查的通知

淮南市田家庵区金泰山加油站：

根据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《地下水污染防治实施方案》等明确要求，开展加油站埋地油罐双层罐更新或防渗池设置。现将相关情况通知如下：

**一、自查内容**

以本加油站(点)为单位，全面核查所属加油站(点)地下油罐防渗改造完成情况。

**二、核查依据**

对照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB/50156)《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》(GB/51344)、《钢-玻璃纤维増强塑料双层埋地储油罐》(JC/T2286)、《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》(SH/T3177) 和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 (环办水体函［2017] 323号）等要求，自查加油站地下油罐更新为双层油罐或完成防渗池设置工作的情况。

**三、自查方式**

（一）填写信息表。填写加油站基础信息表，并核查双层罐和防渗池的防渗漏设备安装和运行情况。

（二）提供资料（复印件）。提供的资料包括但不限于以下资料：设备和材料采购合同及发票、施工方案、施工图纸、验收报告、工程监理报告、相关管理部门的验收（备案）文件、施工影像资料、关停证明等。

**四、部门核查**

生态环境分局将适时会同有关部门对辖区加油站地下油罐防渗改造成情况进行现场核查。7月底前，市生态环境局将适时开展复查。

1. **有关要求**

请你单位高度重视，认真负责，如实填报。在6月15前对地下油罐防渗改造的完成情况进行自查，并将自查报告及提供的资料（复印件）报送至区生态环境分局，同时报送电子版（扫描件）至2054607998@qq.com。

联系人： 陆燕 高强

联系电话：2680397

附件：加油站地下油罐基础信息表

2020年6月1日

附件

**加油站地下油罐基础信息表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县区** | **所在乡镇（街道）** | | **控制单元名称** | **加油站名称** | **运营起始年份** | **埋地油罐数量（个数）** | **双层罐** | **单层罐但有防渗池的数量** | **监测井数量** | **加油站运行情况** | **是否已完成** | **验收文件（文号等）** | **所属单位** | | **备注** |
| **名称** | **行政区划代码** | **中石化/中石油/中海油/私营/其他** | **其他单位名称** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |