附件：

田家庵区淮河干流及主要支流入河（湖）排污口“一口一策整治表”

| **序号** | **入河（湖）排污口名称** | **排污口正式编码** | **经度** | **纬度** | **地址** | **排污口一级分类** | **排污口二级分类** | **审批（登记）或备案情况** | **责任主体** | **行业主管部门** | **区级协调部门** | **分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范整治** | **问题具体情形（参照标准6.1、7.1、8.1）** | **问题详情** | **拟采取的具体整治措施（参照标准6.2、7.2、8.2）** | **是否保留** | **资金投入及来源** | **完成期限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮南市田家庵区田东街道田家庵电厂北侧冷却塔北侧500米处淮河右岸工业企业排污口 | EA3404030001GY00 | 117.026128 | 32.677552 | 淮南市田家庵区田东街道田家庵电厂北侧冷却塔北侧500米处淮河右岸 | 工业排污口 | 工矿企业排污口 | 否 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵电厂 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2025.12.31 |
| 2 | 淮南市田家区曹庵镇淮南现代产业园园区污水处理厂排污口 | EA3404030002GY00 | 117.000506 | 32.518136 | 淮南市田家区曹庵镇淮南市筑舜预制构件有限公司西南100米 | 工业排污口 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 是 | 安徽淮南现代产业园管理委员会 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2025.12.31 |
| 3 | 淮南市田家庵区安成镇淮潘公路与沿淮路交叉口东北348米安成经济开发工业企业雨洪排口 | EA3404030030GY00 | 116.969852 | 32.644772 | 淮南市田家庵区安成镇淮潘公路与沿淮路交叉口东北348米 | 工业排污口 | 工矿企业雨洪排口 | 否 | 安成经济开发区管委会 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2025.12.31 |
| 4 | 淮南市田家庵区安成镇中心路与沿淮路交叉口东南615米工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | EA3404030031GY00 | 116.973132 | 32.648105 | 淮南市田家庵区安成镇中心路与沿淮路交叉口东南615米 | 工业排污口 | 工业及其他各类园区污水处理厂排污口 | 是 | 安成经济开发区管委会 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2023.12.31 |
| 5 | 淮南市田家庵区舜耕镇沿淮路首创水务石姚湾污水处理厂排污口 | EA3404030003SH00 | 116.997187 | 32.666441 | 淮南市田家庵区舜耕镇沿淮路首创水务石姚湾污水处理厂 | 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 是 | 淮南首创水务有限责任公司 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2023.12.31 |
| 6 | 淮南市田家庵区田东街道首创第一污水处理厂一期西北侧500米处城镇污水处理厂排污口 | EA3404030004SH00 | 117.029466 | 32.677212 | 淮南市田家庵区田东街道首创第一污水处理厂一期西北侧500米处 | 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 是 | 淮南首创水务有限责任公司 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2023.12.31 |
| 7 | 淮南市田家庵区史院乡史院乡政府东北508米史院乡污水处理厂排污口 | EA3404030005SH00 | 117.026368 | 32.462762 | 淮南市田家庵区史院乡史院乡政府东北508米 | 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 否 | 田家庵区史院乡人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2023.12.31 |
| 8 | 淮南市田家庵区曹庵镇杨曹路与烟汕路交叉口东南517米曹庵镇城镇污水处理厂排污口 | EA3404030006SH00 | 117.042116 | 32.477046 | 淮南市田家庵区曹庵镇杨曹路与烟汕路交叉口东南517米 | 城镇污水处理厂排污口 | 城镇污水处理厂排污口 | 否 | 田家庵区曹庵镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 规范整治 | 门口建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 企业自筹 | 2025.12.31 |
| 9 | 淮南市田家庵区淮滨街道港一路涵城镇雨洪排口 | EA3404030007QT00 | 117.014821 | 32.669624 | 淮南市田家庵区淮滨街道沿淮路淮南淮上渡口东100米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局、市水利局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 未按照排放标准排放污水 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 10 | 淮南市田家庵区龙湖排涝站城镇雨洪排口 | EA3404030008QT00 | 117.008142 | 32.663366 | 淮南市田家庵区淮滨街道沿淮路淮南提防管理处圈堤管理所西100米处 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 分流制城镇雨洪排口晴天有水流出 | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 11 | 淮南市田家庵区舜耕镇淮河大堤林王村东200米处截洪沟涵城镇雨洪排口 | EA3404030009QT00 | 116.997754 | 32.660524 | 淮南市田家庵区舜耕镇淮河大堤林王村东200米处截洪沟涵 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | / | / | 1、按照规定建设排口标识牌,2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 12 | 淮南市田家庵区老龙湖排涝站城镇雨洪排口 | EA3404030010QT00 | 117.008451 | 32.66329 | 淮南市田家庵区淮滨街道沿淮路淮南提防管理处圈堤管理所西50米处 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 13 | 淮南市田家庵区淮滨街道小站台城镇雨洪排口 | EA3404030011QT00 | 117.018906 | 32.671541 | 淮南市田家庵区淮滨街道沿淮路与淮舜北路交叉口东300米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局、市水利局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 分流制城镇雨洪排口晴天有水流出 | 1、按照要求开展管网调查，整治混接错接管网；防止向雨水管网倾倒、排放污染物的行为；实施雨污分流工程，并加强雨水管网管理；2、 建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| **序号** | **入河（湖）排污口名称** | **排污口正式编码** | **经度** | **纬度** | **地址** | **排污口一级分类** | **排污口二级分类** | **审批（登记）或备案情况** | **责任主体** | **行业主管部门** | **区级协调部门** | **分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范整治** | **问题具体情形（参照标准6.1、7.1、8.1）** | **问题详情** | **拟采取的具体整治措施（参照标准6.2、7.2、8.2）** | **是否保留** | **资金投入及来源** | **完成期限** |
| 14 | 淮南市田家庵区淮滨街道老龙王沟城镇雨洪排口 | EA3404030012QT00 | 117.007654 | 32.663397 | 淮南市田家庵区淮滨街道沿淮路淮南提防管理处圈堤管理所西150米处 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 15 | 淮南市田家庵区淮河大堤夏郢孜涵城镇雨洪排口 | EA3404030013QT00 | 117.031689 | 32.673977 | 淮南市田家庵区田东街道堤顶路淮南田家庵区电厂正北100米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 使用该排污口的排污单位未按规定排放污水 | 未按照排放标准排放污水，排放水质氨氮为8.03mg/L,达轻度黑臭 | 1、按照要求开展管网调查，实施雨污分流工程，并加强雨水管网管理；2、建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 16 | 淮南市田家庵区安成镇田家庵区地方海事处西南米十涧湖拍涝站城镇雨洪排口 | EA3404030014QT00 | 116.907878 | 32.641259 | 淮南市田家庵区安成镇田家庵区地方海事处西南米十涧湖泵房 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 位于水产物种资源保护区范围内 | 该排污口位于淮河淮南段长吻鮠国家级水产保护区内 | 建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质，确保水质达标排放 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 17 | 淮南市田家庵区安成镇石头埠村向西南320米耿石涵城镇雨洪排口 | EA3404030015QT00 | 116.908375 | 32.641836 | 淮南市田家庵区安成镇石头埠村向西南320米耿石涵 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 位于水产物种资源保护区范围内 | 该排污口位于淮河淮南段长吻鮠国家级水产保护区内 | 建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质，确保水质达标排放 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 18 | 淮南市田家庵安成镇石头埠涵城镇雨洪排口 | EA3404030016QT00 | 116.906671 | 32.645493 | 淮南市田家庵安成镇区石头埠村向东450米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 是 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 1、排污口对应的排污通道不规范，2、使用该排污口的排污单位未按规定排放污水； | 未按照排放标准排放污水 | 按照要求开展上游管网调查，实施雨污分流工程，并加强雨水管网管理 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 19 | 淮南市田家庵区舜耕镇姚北村石姚湾污水处理厂东北侧800米城镇雨洪排口 | EA3404030017QT00 | 117.00607 | 32.667691 | 淮南市田家庵区舜耕镇姚北村石姚湾污水处理厂东北侧800米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 20 | 淮南市田家庵区安成镇学校路与淮陈路交叉口东北748米城镇雨洪排口 | EA3404030032QT00 | 116.980201 | 32.650056 | 淮南市田家庵区安成镇学校路与淮陈路交叉口东北748米 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 淮南市田家庵区安成镇人民政府 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 排口上游存在大量漂浮水草等垃圾未清理打捞 | 1、清理沟渠内水草、漂浮垃圾等杂物，保障水流畅通2、建立长效监管机制，对排口进行建档、日常监测等规范化管理 | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 21 | 淮南市田家庵区舜耕镇沿淮路姚湾后涵城镇雨洪排口 | EA3404030018QT00 | 117.003489 | 32.663849 | 淮南市田家庵区舜耕镇沿淮路姚湾后涵 | 其他排污口 | 城镇雨洪排口 | 否 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未设置水质监测采样点位 | 建立排口档案和长效监管机制，定期监测排口水质 | 是 | 市人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 22 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀村仇咀小学西南1800米处庞港灌区入河排口 | EA3404030019QT00 | 116.981389 | 32.392674 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀村仇咀小学西南1800米处 | 其他排污口 | 大中型灌区排口 | 否 | 田家庵区史院乡人民政府 | 田家庵区农业农村水利局 | 区农业农村水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 按照规定建设排口标识牌 | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2024.12.31 |
| 23 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀村仇咀小学以东1200米处庞港灌区入河排口 | EA3404030020QT00 | 117.007138 | 32.407936 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀村仇咀小学以东1200米处 | 其他排污口 | 大中型灌区排口 | 否 | 田家庵区史院乡人民政府 | 田家庵区农业农村水利局 | 区农业农村水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 按照规定建设排口标识牌 | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2024.12.31 |
| 24 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀小学西南2200米庞港灌区入河排口 | EA3404030021QT00 | 116.976454 | 32.39588 | 淮南市田家庵区史院乡仇咀小学西南2200米 | 其他排污口 | 大中型灌区排口 | 否 | 田家庵区史院乡人民政府 | 田家庵区农业农村水利局 | 区农业农村水利局 | 规范整治 | 口门建设不规范 | 未按照规定设置标识牌 | 按照规定建设排口标识牌 | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2024.12.31 |
| 25 | 淮南市田家庵区史院乡尹祠小学260米史院乡城镇污水处理厂排污口 | EA3404030022QT00 | 117.009726 | 32.424462 | 淮南市田家庵区史院乡田家庵区尹祠小学260米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区史院乡人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 26 | 淮南市田家庵区安成镇连辛路与连石路交叉口东南341米农村污水处理设施排污口 | EA3404030023QT00 | 116.926102 | 32.642608 | 淮南市田家庵区安成镇连辛路与连石路交叉口东南341米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区安成镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 27 | 淮南市田家庵区安成镇辛大路与王沿路交叉口南132米农村污水处理设施排污口 | EA3404030024QT00 | 116.942167 | 32.643421 | 淮南市田家庵区安成镇辛大路与王沿路交叉口南132米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区安成镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 28 | 淮南市田家庵区安成镇叶巷路与王沿路交叉口北53米农村污水处理设施排污口 | EA3404030025QT00 | 116.945724 | 32.648326 | 淮南市田家庵区安成镇叶巷路与王沿路交叉口北53米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区安成镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| **序号** | **入河（湖）排污口名称** | **排污口正式编码** | **经度** | **纬度** | **地址** | **排污口一级分类** | **排污口二级分类** | **审批（登记）或备案情况** | **责任主体** | **行业主管部门** | **区级协调部门** | **分类整治要求（依法取缔/清理合并/规范整治** | **问题具体情形（参照标准6.1、7.1、8.1）** | **问题详情** | **拟采取的具体整治措施（参照标准6.2、7.2、8.2）** | **是否保留** | **资金投入及来源** | **完成期限** |
| 29 | 淮南市田家庵区安成镇中心路与沿淮路交叉口东北416米农村污水处理设施排污口 | EA3404030026QT00 | 116.971031 | 32.651608 | 淮南市田家庵区安成镇中心路与沿淮路交叉口东北416米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区安成镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 30 | 淮南市田家庵区三和乡烟汕线与滁新高速交叉口北139米农村污水处理设施排污口 | EA3404030027QT00 | 116.999467 | 32.530572 | 淮南市田家庵区三和乡烟汕线与滁新高速交叉口北139米 | 其他排污口 | 农村污水处理设施排污口 | 否 | 田家庵区曹庵镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 31 | 淮南市田家庵区田东街道田家庵电厂北侧冷却塔西北侧500米处淮河右岸其他排污口 | EA3404030028QT00 | 117.027327 | 32.678001 | 淮南市田家庵区田东街道田家庵电厂北侧冷却塔西北侧500米处淮河右岸 | 其他排污口 | 其他排污口（沟渠、河港（涌）、排干等） | 否 | 田家庵区人民政府田东街道办事处 | 田家庵区农业农村水利局 | 区农业农村水利局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2023.12.31 |
| 32 | 淮南市田家庵区舜耕镇淮新路与湖兴路交叉口东北345米其他排污口 | EA3404030033QT00 | 116.997522 | 32.659319 | 淮南市田家庵区舜耕镇淮新路与湖兴路交叉口东北345米 | 其他排污口 | 其他排污口 | 否 | 田家庵区舜耕镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 33 | 淮南市田家庵区舜耕镇学院北路与沿淮路交叉口西北249米其他排污口 | EA3404030034QT00 | 117.001848 | 32.6653 | 淮南市田家庵区舜耕镇学院北路与沿淮路交叉口西北249米 | 其他排污口 | 其他排污口 | 否 | 田家庵区舜耕镇人民政府 | 田家庵区生态环境分局 | 区生态环境分局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2025.12.31 |
| 34 | 淮南市田家庵区田东街道胡大郢小学西北1600米其他排污口 | EA3404030029QT00 | 117.038856 | 32.683987 | 淮南市田家庵区田东街道胡大郢小学西北1600米 | 其他排污口 | 其他排污口（沟渠、河港（涌）、排干等） | 否 | 田家庵区田东街道街道办 | 田家庵区农业农村水利局 | 区农业农村水利局 | 无需整治 | / | / | / | 是 | 田家庵区人民政府自筹资金，积极争取安徽省和中央生态环境专项资金 | 2024.12.31 |